附件：

水泥企业用电阶梯电价加价标准

一、GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》实施之前（2013年10月1日之前）投产的水泥企业，阶梯电价加价标准如下：

| 水泥生产线 | 可比水泥综合电耗不超过90 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞90 kWh/t但≤93 kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比水泥综合电耗＞93 kWh/t的,电价每千瓦时加价0.2元。 |
| --- | --- |
| 水泥熟料生产线 | 可比熟料综合电耗不超过64 kWh/t的，其用电不加价；可比熟料综合电耗＞64 kWh/t但≤67kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比熟料综合电耗＞67 kWh/t的, 电价每千瓦时加价0.2元。 |
| 水泥粉磨站 | 可比水泥综合电耗不超过40 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞40 kWh/t但≤42 kWh/t的，电价每千瓦时加价0.15元；可比水泥综合电耗＞42 kWh/t的,电价每千瓦时加价0.25元。 |

二、GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》实施之后（2013年10月1日之后）投产的水泥企业，阶梯电价加价标准如下：

| 水泥生产线 | 可比水泥综合电耗不超过88 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞88 kWh/t但≤90 kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比水泥综合电耗＞90 kWh/t的,用电每千瓦时加价0.2元。 |
| --- | --- |
| 水泥熟料生产线 | 可比熟料综合电耗不超过60kWh/t的，其用电不加价；可比熟料综合电耗＞60 kWh/t但≤64kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比熟料综合电耗＞64 kWh/t的,用电每千瓦时加价0.2元。 |
| 水泥粉磨站 | 可比水泥综合电耗不超过36 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞36 kWh/t但≤40 kWh/t的，电价每千瓦时加价0.15元；可比水泥综合电耗＞40 kWh/t的,用电每千瓦时加价0.25元。 |