附件2

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软性亲水接触镜 | 合肥同达眼镜  有限公司 | 上海卫康光学  眼镜有限公司 | 润视 | 生产日期：  2016-1-26、2015-10-20、2015-9-23、2015-9-23、2015-8-29、2016-2-18、2015-10-27、2015-10-20；  批号：  RSPA26WPB23、RSOJ20WPB23、RSO123WPB23、RSO123WOL30、RSOH29WOJ15、RSPB18WPC22、RSOJ27WPC22、RSOJ20WPA12 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 2 | 软性亲水接触镜 | 苏州康特蓝思  眼睛护理产品  有限公司 | 苏州康特蓝思  眼睛护理产品  有限公司 | KT42 COLOR | 生产日期：2015.07.05、2016.04.02、2016.04.06、2016.04.02、2016.04.02；  批号：  KDA07102K、KHD1604071K、KHD1604111C、KHD1604071K、KCD1604071K | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 3 | 软性亲水接触镜 | 太原市迎泽区  海圣华眼镜  销售部 | 永胜光学股份  有限公司 | 魔镜半年抛 | 生产日期：  20151027 、20151026、 20150814 、20150903 、20151030 、20150812、 20150819 ；  批号：  D3B015AAAE、 D5B001AAAD、 D11400708、 D2B014AAAB、 D2B008AAAK、 D31301612、 D11400212 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 4 | 软性亲水接触镜 | 长春富士华实业有限公司富士华眼视光中心 | 永胜光学股份  有限公司 | 海昌55%日抛 | 生产日期：2014.08.26、2015.04.08、20150214、2014.08.26、2014.08.26、20160218、20150415、20150908、2014.10.01、2014.08.26、2014.08.26；  批号：  A71402901、A1B026AAAG、A7A117AAAB、A71402814、A71402915、A51408806、A6C032AAAO、A1B010AAAF、A7B100AAAI、A51419111、A51419414、A51419616 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 5 | 软性角膜接触镜 | 天津市武清区  雪亮眼镜店 | Johnson&Johnson Vision Care,Inc. | 日戴型 | 批号：  3508380108、3508290101、3901670106、3902240103、3508030107 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 6 | 软性角膜接触镜 | 漳州市芗城区  卓创视界眼镜  有限公司 | Johnson&Johnson vision care Inc. | / | 批号：  ［26305201］0500000263、［57159701］0900000191、［51581501］0900000367 | 福建省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 7 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | COLORLIFE | 生产日期：  20151006、20160115、20151011、20151010；  批号：  HG2B140082、HG2B150003、HG2B140100、HG2B140018 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 8 | 软性亲水接触镜 | 抚顺市望花区  盛达眼镜城 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | MQ38 | 生产日期：  20151004、20150317、20150522、20150210、20151010、20151005、20150923、20151009、20150613、20150611；  批号：  J1401850、J1401609、J1402981、J1402545、J1501410、J1501690、J1502716、J1501892、J1500352、J1502487 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 9 | 软性亲水接触镜 | 珠海市三狮光学有限公司 | 珠海市三狮光学有限公司 | ZBS38 | 生产日期：  20151224 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 10 | 软性亲水接触镜 | 平顶山市新华区永煊宝视达  眼镜店 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | Focus | 生产日期：  20150721、 20150607、 20150604；  批号：  G1502757、G1504202、G1502679 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 11 | 软性亲水接触镜 | 上海科莱博隐形眼镜有限公司 | 精华光学股份  有限公司 | Cosmetic Daily | 生产日期：2016-03；  批号：CE6023、CE6032、CE6044 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 12 | 软性亲水接触镜 | 西安曲江新区（大明宫）  圣兵眼镜行 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | UV-Block | 生产日期：  20151105、20151006、20151130、20150916；  批号：J1401982 J1501723 J1503789 J1502666 | 陕西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 13 | 软性亲水接触镜 | 西安曲江新区（大明宫）  永真眼镜店 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | UV-Block | 生产日期：  20151105、20151004、20151205；批号：  J1401982 J1501615 J1502669 | 陕西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 14 | 软性亲水接触镜 | 广州科甫眼镜  有限公司 | 广州科甫眼镜  有限公司 | LA42 | 生产日期：  07/2015 ；  批号：  H5621723 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 15 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | 永胜光学股份  有限公司 | 海昌55%日抛 | 生产日期：  20150214、20150330、20160118 ；批号：  A7A117AAAB、A7B046AAAD、A2B084AAAK | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 16 | 软性亲水接触镜 | 晶硕隐形眼镜（上海）  有限公司 | 晶硕光学股份  有限公司 | 層棕 | 批号：  06150428、06150529、02141005、05150606 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 17 | 软性亲水接触镜 | 实瞳（上海）商贸有限公司 | 精华光学股份  有限公司 | 彩色日抛 Daily Disposable | 生产日期：2015/11；  批号：SP5603、SP5684、SP5680 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 18 | 软性亲水接触镜 | 合肥新站区视可清眼镜经营部 | 永胜光学股份  有限公司 | 美丽主张半年抛 | 生产日期：  20150909、20150914、20150907、20150902；  批号：  D2B011AAAG、D4B001AAAB、D4B005AAAF、D2B012AAAB | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 19 | 软性角膜接触镜 | 天津市河西区围堤宝岛眼镜店 | Johnson&Johnson Vision Care Inc | / | 生产日期：  2016-02-15、2016-02-14、2015-10-29、2015-09-11；  批号：  2016-02-15、2016-02-14、2015-10-29、2015-09-11 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 20 | 软性亲水接触镜 | 西安曲江新区（大明宫）  永真眼镜店 | 永胜光学股份有限公司 | 星视力季抛 | 生产日期：  20151118 20151012 20150819；  批号：  D8B001AAAB D2B012AAAH D31301812 | 陕西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 21 | 软性亲水接触镜 | 滨州沪滨眼科  视力保眼镜  有限公司 | 永胜光学股份有限公司 | 美丽主张半年抛 | 批号：  D2B020AAAK、D1B030AAAF、D4B012AAAF、D5B011AAAP、D1B019AAAE、D4B008AAAF、D4B014AAAG、D2B013AAAA、D6B002AAAB、D4B005AAAK、D6B001AAAB、D1B017AAAE、D2B007AAAI、D6B003AAAI、D2B007AAAL | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 22 | 软性亲水接触镜 | 天津市武清区永贤大明眼镜店 | 永胜光学股份  有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | 生产日期：  2015/0711、2015/07/08、 2015/07/10 、 2015/07/07；  批号：  G6B003AEZD,G6B002AEZD,  G6B002AEZJ,G6B001AEZA | 天津市市场和质量监督管理  委员会 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 23 | 软性亲水接触镜 | 南平市延平区陈氏黎明鼓楼一所眼镜行 | 永胜光学股份  有限公司 | 美丽主张  半年抛 | 批号：  D2B008AAAD、D2B008AAAA、D2B008AAAB、D2B016AAAG、D2B013AAAI、D2B003AAAK、D2B016AAAK、D21302502、D4B008AAAB、D6B002AAAO、D2B030AAAA、D2B002AAAL、D1B021AAAJ、D1B024AAAG、D4B004AAAA、D1B008AAAB、D3B003AAAK、D4B012AAAB | 福建省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 24 | 软性亲水接触镜 | 合肥同达眼镜  有限公司 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | Extra-Comfort | 生产日期：  20151218、20151222、20151217；批号：  G1511029 G1510337 G1511311 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 25 | 软水亲水接触镜 | 合肥新站区视可清眼镜经营部 | 永胜光学股份  有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | 生产日期：  20151016、20151015、20151015、201510167；  批号：  G4B024AFJD G4B023AFJD G4B022AFJB G4B024AFJE | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 26 | 软性亲水接触镜 | 合肥新站区视可清眼镜经营部 | 永胜光学股份  有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | 生产日期：20150813；  批号：  H5B140AIFD H5B148AIFD H5B148AIFE H5B136AIFB | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 27 | 软性亲水接触镜 | 城关区兰新电器综合市场保视清眼镜经营部 | 永胜光学股份  有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | 生产日期：  20151013 、20151013 、20151014；  批号：  G4B019AFIA、G4B020AFID、G4B021AFIH | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 28 | 软性亲水接触镜 | 太原建光眼镜销售有限公司 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | MQ38 | 生产日期：  20151102 、20150908、 20151107 、20151103、 20150618 、20151106 、20151101、 20151102 、20151113；  批号：  J1501888 、J1502559 、J1503150 、J1502568 、J1500630、 J1502540、 J1502764、 J1501678、 J1503503 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 29 | 软性亲水接触镜 | 兰新电器综合市场晴美眼镜行 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | COLORLIFE | 生产日期：  20140924 、20140925、 20140926；批号：  MMB1400058、 MMB1400086 、MMB1400150 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 30 | 软性亲水接触镜 | 福州明视眼镜  有限公司 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | QQ38 | 生产日期：  2015.07.26 、2015.09.26、 2015.09.26、 2015.08.07 、2015.09.24 、2015.09.26、 2015.11.16 、2015.10.10、 2015.10.05；  批号：  J1500842、 J1501538、 J1501670、 J1501383、 J1501567 、J1501617 、J1503709 、J1502775 、J1502027 | 福建省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 31 | 软性亲水接触镜 | 唐山三友眼镜  有限公司 | 海昌隐形眼镜  有限公司 | X-VISION 月抛型 | 生产日期：  20160116、20141021、20160122；批号：  G1511246、G1405741、G1512135 | 河北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 32 | 软性亲水接触镜 | 广州科甫眼镜  有限公司 | 广州科甫眼镜  有限公司 | ABC | 生产日期：04/2016；  批号：65P16320409 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 33 | 软性亲水接触镜 | 上海睛水光学  眼镜有限公司 | 优你康光学股份有限公司 | 日抛型彩色 | 生产日期：  10/2014、12/2014、04/2015、04/2015 ；  批号：  P150107051、P141223105、P150423171、P150423163 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 34 | 软性亲水接触镜 | 上海卫康光学  眼镜有限公司 | DUEBA CONTACT LENS | Alamode | 生产日期：  2015.11.14；  批号：  DG91K031 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 35 | 软性亲水接触镜 | 科尔视医疗器械（上海）  有限公司 | Vision Science Co.,Ltd | Colors Nouveau 1-day | 批号：  61F261M6、61M561S3、61JV61P5 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 36 | 软性亲水接触镜 | 科尔视医疗器械（上海）  有限公司 | Vision Science Co.,Ltd | Europa | 批号：62G462I2DA01EAAA/62G362I2DA01EDAA/62G362I2DA01EGAA/62G362I2DA01EIAA | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 37 | 软性亲水接触镜 | 兰新电器综合市场杜桥眼镜店 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 批号：  2015/3、20160225 、20150320、20160225 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 38 | 软性亲水接触镜 | 吉林肖氏眼科配镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | JC | 生产日期：  20150902、20150402、20151016、20150329、20151024、20150526、20151126、20151015、20150325、20150629、20150403、20150407；  批号：  J1502607、J1401693、J1503074、J1401647、J1402092、J1402025、J1503388、J1501699、J1501729、J1402166、J1500293、J1402853、J1402009 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 39 | 软性亲水接触镜 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | MCK1 | 生产日期：  2016.03；  批号：  D16032402 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 40 | 软性亲水接触镜 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 彩色镜片 MC38 | 生产日期：  2016.03；  批号：  B16030701 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 41 | 软性亲水接触镜 | 库博光学产品贸易（上海）有限公司 | Cooper Vision Inc. | Biomedics 1 day Extra | 批号：  113105000330040113、113105000640120214、113105000360360041 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 42 | 软性亲水接触镜 | 北京佳盛汇通商贸有限公司 | DUEBA CONTACT LENSES CO.,LTD | Messish | 生产日期：  2015.08.31；  批号：  DA88H197 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 43 | 软性亲水接触镜 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | Bausch&Lomb Incorporated | 连续配戴型（Extended Wear） | 生产日期：  2016-01-09；  批号：  R58556405 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 44 | 软性亲水接触镜Soft （hydrophilic） Contact Lens | 北京驰明远达商贸有限责任公司 | Tissue Creative Science Co.Ltd. | Twinkle | 生产日期：  2015.11.04、2016.04.25、2016.01.28；  批号：  131511B、131604E、131601E | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 45 | 软性亲水接触镜 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | Bausch&Lomb Incorporated | 连续配戴型（Extended Wear） | 生产日期：  2016-02-06；  批号：  R68502855 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 46 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 北京金英明隐形眼镜有限公司 | G&G CONTACT LENS | Amber | 生产日期：  2014.08.07；  批号：  GW26g28a | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 47 | 软性亲水接触镜 | 上海科利隐形眼镜有限公司 | 上海科利隐形眼镜有限公司 | COSMETIC | 生产日期：  20160419、20160419、20160425；批号：  SC1604001、DB1604003、DZ1604002 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 48 | 软性亲水接触镜 Soft Contact Lens | 北京金英明隐形眼镜有限公司 | G&G CONTACT LENS | G&G BTII | 生产日期：  2015.04.13；  批号：  GI33d021 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 49 | 软性亲水接触镜 | 西安曲江新区（大明宫）圣兵眼镜行 | 海昌隐形眼镜有限公司（受托企业：江苏海伦隐形眼镜有限公司） | QQ38 | 生产日期：  20151031、 20151029、 20151011；批号：  J1401945、 J1501922 、J1502690 | 陕西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械  检验院 |
| 50 | 软性亲水接触镜 | 泉州市宝岛眼镜有限公司 | Visco Technology Sdn.Bhd. | 蓝色 SiHy Daily | 生产日期：  2015/11、2015/09、2015/09；  批号：  357926/354203/354193 | 福建省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 51 | 软性角膜接触镜 | 上海天润商贸  有限公司 | T.TOP CONTACT Co | TT COSMETIC | 生产日期：  16.01.15、16.01.14；  批号：  TA020436、TA020437 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 52 | 软性亲水接触镜 | 唐山视明眼镜连锁有限公司唐人街店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 魅Blue 1片/瓶 | 生产日期：  2016-2-19、2016-3-21、2016-2-25；  批号：  MBPBJPE、MBPCLPE、MBPBPPE | 河北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 53 | 软性亲水接触镜 | 可丽博（上海）眼镜有限公司 | Clearlab SG Pte. Ltd. | Clear all day | 生产日期：  2015/02、2015/02、2015/02；  批号：  B15115/B15054/B15089 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 54 | 软性亲水接触镜 | 吉林省精能眼镜有限公司 | 精能光学股份有限公司 | iLens | 批号：  F70320407、F70450702、F70321073 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 55 | 软性亲水接触镜 | 可丽博（上海）眼镜有限公司 | MI GWANG CONTACT LENS CO.,LTD | clearcolor 1-day | 生产日期：  2015/07、2015/07、2015/07；  批号：  H7047/H7043/H7050 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 56 | 软性亲水接触镜 | 珠海市三狮光学有限公司 | 珠海市三狮光学有限公司 | CCM38 | 生产日期：  20141016 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 57 | 软性亲水接触镜 | 芦台镇京达  眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Focus | 生产日期：  20151021、 20151016、20150517、 20151118；  批号：  G1509156、G1508654、A51405813、G1510615 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 58 | 软性亲水接触镜 | 江苏尊龙光学有限公司 | 江苏尊龙光学有限公司 | BRIGHT | 批号：  140925A | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 59 | 软性亲水接触镜 | 北京自然美光学有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-7 | 生产日期：  20160315；  批号：  20160315 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 60 | 软性角膜接触镜 | 上海天润商贸有限公司 | T.TOP CONTACT Co | TT COSMETIC | 生产日期：  15.03.06；  批号：  TC030245 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 61 | 软性亲水接触镜 | 北京自然美光学有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 生产日期：  20160325；  批号：  20160325 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 62 | 软性亲水接触镜 | 河南宝视达眼镜（连锁）有限公司陇海路店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | COLORLIFE | 批号：  MXA1400126、MXB1400035、MXA1400071、MXA1400056、MXA1400055、MXA1400065、MXA1400052、MXB1400062、MXA1400172 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 63 | 软性亲水接触镜 | 北京维视达康科技有限公司 | 北京维视达康科技有限公司 | SL-1 | 生产日期：  20160106、20150701；  批号：  20160106、20150701 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 64 | 软性亲水接触镜 | 城关区兰新电器综合市场保视清眼镜经营部 | 海昌隐形眼镜有限公司 | COLORLIFE | 生产日期：  20141227 、20141227、 20141227；  批号：  DM2C140042、 DM2C140011 、DM2C140030 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 65 | 软性亲水接触镜 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 3C+ | 生产日期：  09/2015；  批号：  46Y5621913 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 66 | 软性亲水接触镜 | 天津乐恩思眼镜销售有限公司红桥分公司 | 精华光学股份有限公司 | 彩色日抛 Daily Disposable | 生产日期：  2015-09、2014-12、2015-11；  批号：  TP5339 FDJFWO、TP4275 FDARTZ、 TP5463 FDMDJU | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 67 | 软性亲水接触镜 | 西安靖明光学科技有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司（受托企业：江苏海伦隐形眼镜有限公司） | MQ38 | 生产日期：  / 、20150131、 20131219；  批号：  J1401285 、J1402497H 、 D31300806 | 陕西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 68 | 软性亲水接触镜 | 大同市三友钟表眼镜有限责任公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | JC | 生产日期：  20150205、 20151203 、20151203、 20150402、 20150318 、20151015 、20151126；  批号：  J1401075、 J1504101、 J1503811、 J1401693 、J1402813、 J1501699、 J1503388 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 69 | 软性亲水接触镜 | 北京金英明隐形眼镜有限公司 | G&G CONTACT LENS | G&G BTII | 生产日期：  2015.06.15；  批号：  GI37f04f | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 70 | 软性亲水接触镜 | 北京博士伦眼睛护理产品  有限公司 | Bausch & Lomb Incorporated | 月抛型 | 生产日期：  2015-11、2015-10、2015-11；  批号：  R58550703 R58547457 R58550801 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 71 | 软性亲水接触镜 | 郑州市二七区宝视达眼镜  陇海路店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 月抛型 | 生产日期：  2015-08-10、2015-08-15、2015-05-12；  批号：  YP008W10、YP008W15、YP005W12 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 72 | 软性亲水接触镜 | 太原市迎泽区晰亮眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Focus | 生产日期：  20150818、 20151118、 20151013、 20150827；  批号：  G1505891、 G1510559、 G1503394、 G1505533 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 73 | 软性亲水接触镜 | 北京博士伦眼睛护理产品  有限公司 | Bausch & Lomb Incorporated | 月抛型 | 生产日期：  2015-11、2015-10、2015-11；  批号：  R58550801 R58547457 R58552054 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 74 | 软性角膜接触镜（商品名：美瞳水凝） | 强生视力健商贸（上海）  有限公司 | Johnson&Johnson Vision Care,Inc. | / | 生产日期：  2015-8-30、2015-10-28、2015-8-19；  批号：  3715500650、3424630259、3715430353 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 75 | 软性角膜接触镜（商品名：舒日） | 强生视力健商贸（上海）  有限公司 | Johnson&Johnson Vision Care,Inc. | / | 生产日期：  2016-3-31、2016-03-30、2016-04-09；  批号：  （26348801）07、5720360110、5915860105 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 76 | 软性亲水接触镜 | 北京博士伦眼睛护理产品  有限公司 | Bausch & Lomb Incorporated | 月抛型 | 生产日期：  2015-11、2015-10、2015-11；  批号：  R58550801 R58547457 R58550644 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 77 | 软性亲水接触镜 | 营口经济技术开发区华视眼镜商行 | 博士伦有限公司 | 月抛型 | 生产日期：  2014-06 2014-08 2014-08 2014-09；  批号：  W42033188 W42042420 W42042024 W42049356 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 78 | 软性亲水接触镜 | 郑州市金水区新锐眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 55UVP | 生产日期：  20160117、20160116、20160220、20160109；  批号：  G1511786、G1511354、G1512090、G1511648 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 79 | 软性亲水接触镜 | 长春晶华宝岛眼镜有限公司 | Bausch & Lomb IncorPorated | 清朗半年型 | 生产日期：  2015-04、2016-01、2015-12、2015-01、2015-08、2015-11、2016-01、2015-11；  批号：  S38152044、S38160106、S38160020、Y51900365、S38152274、S38152394、S38160059、S38152422 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 80 | 软性亲水接触镜 | 保定大明实业有限公司 | 博士伦有限公司 | 月抛型 | 生产日期：  2015-11、2015-08、2015-11、2015-09、2015-10；  批号：  W52052821、SLC160151、SLC160067、SLC152602、W52047931 | 河北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 81 | 软性亲水接触镜 | 河南省燕青商贸有限公司 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | 生产日期：  20150713、20150714、20150714；批号：  G7B001AFAB、G7B001AFAF、G7B002AFAD | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 82 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 永胜光学股份有限公司 | Eye secret Color 半年抛 | 生产日期：  20160331、20160330、20160329、20160401；  批号：  H5B114ACVG、H5B072ACVJ、H5B120ACVP、H8C068ACVL | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 83 | 软性亲水接触镜 | 上海茵洛光学产品有限公司 | INTEROJO INC. | Clalen Vuticle | 生产日期： 2016.02.08、2016.04.04；  批号： OE33、OE37 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 84 | 软性亲水接触镜 | 北京博士伦眼睛护理产品  有限公司 | Bausch & Lomb Incorporated | 连续配戴型 | 生产日期：  2016-02、2016-01、2016-02、2016-02；  批号：  R68503625 R68502846 R68502898 R68505321 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 85 | 软性亲水接触镜 | 上海茵洛光学产品有限公司 | INTEROJO INC. | Clalen oneday Iris | 生产日期： 2016.04.04、2016.01.25、2016.01.11；  批号： OE37E04140、 OE32E06246、OE31E10057 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 86 | 软性亲水接触镜 | 北京博士伦眼睛护理产品  有限公司 | Bausch & Lomb Incorporated | 连续配戴型 | 生产日期：  2016-02、2015-12、2016-02；  批号：  R68503625 R58555915 R68502898 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 87 | 软性亲水接触镜 | 古塔区视岛  眼镜店 | （中国台湾）精华光学股份有限公司 | 彩色日抛 Daily Disposable | 批号：214106/214129/214070/DK5206/  DK5305 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 88 | 软性亲水接触镜 | 库博光学产品贸易（上海）有限公司 | Cooper Vision Inc. | Biomedics 55 | 生产日期：  2015-04；  批号：  114005000200040030、114005000270120242、114005000270120169、114005000270320135 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 89 | 软性亲水接触镜 | 朝阳区新世纪眼镜行红旗街店 | Cooper Vision Inc. | Biomedics®55 | 生产日期：  2015-03、2015-02、2015-04、2015-01；  批号：  114005000100040039、114005000190040119、114005000150040083、114005000190040096、114005000150040108、114005000160040047、114005000250120699、114005000200120626、114005000200120452、114005000190120216、114005000240120117、114005000240120243、114005000190120946、114005000240120238、114005000240280127、114005000240280245、114005000230280457、114005000210280727、114005000220340063、114005000220340046、114005000150380118、114005000150380186、114005000180380179、  114005000180380081 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 90 | 软性亲水接触镜 | 上海科莱博隐形眼镜有限公司 | 精华光学股份  有限公司 | UV-ONE-DAY | 生产日期：  2016-02；  批号：  CC6001、CC6007、CC6017 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 91 | 软性亲水接触镜 | 上海菲士康隐形眼镜有限公司 | Oculus Private Limited | FreshKon 1-Day （Etafilcon A） | 批号：RL198088\TH318079\RM048031 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 92 | 软性亲水接触镜 | 北京博士伦眼睛护理产品  有限公司 | Bausch&Lomb Incorporated | 连续配戴型 | 生产日期：  2016-02、2016-02、2016-01；  批号：  R68503625 、R68502898 R68502846 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 93 | 软性亲水接触镜 | 晶硕隐形眼镜（上海）  有限公司 | 晶硕光学股份有限公司 | 淡蓝色,含水量58% | 批号：  05141010、05141009 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 94 | 软性亲水接触镜 | 鞍山市老精华眼镜有限公司隐形眼镜配戴中心 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | S型抛弃式 | 生产日期：  2015-9-11、2015-8-15、2015-11-20、2014-11-11、2016-1-26、2016-3-8、2016-1-4、2016-3-15；  批号：  WS009W11、WS008W15、WS011W20、WSN11W11、WSP01W26、WSP03W08、WSP01W04、WSP03W15 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 95 | 软性亲水接触镜 | 视奇光学（上海）有限公司 | 精华光学股份有限公司 | 彩色日抛 DailyDisposable | 生产日期：  2015-06 2014-12 2015-03；  批号：  HP5345 FDGAJK、HP4449 FDAZLV、 HP5210 FDDHOZ | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 96 | 软性亲水接触镜 | 阜新市新华眼镜有限责任公司细河分公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | X-VISION月抛型 | 生产日期：  20151227、 20151225 、20160116 、20160108 、20150319；批号：  G1510493 、G1510892 、G1511246 、G1511592 、G1404491 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 97 | 软性亲水接触镜 | 视奇光学（上海）有限公司 | 精华光学股份有限公司 | 彩色日抛DailyDisposable | 生产日期：  2015-11 2015-11 2015-06；  批号：  SP55050275、 SP56430300、 SP52180000 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 98 | 软性亲水接触镜 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | Realcon Color40 | 批号：  150709-11、150212-21、160406-42 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 99 | 软性亲水接触镜 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | Realcon38 | 批号：  160402-41、160402-21 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 100 | 软性亲水接触镜 | 龙岩市康月眼镜有限公司浩无界眼镜店 | 精华光学股份有限公司 | LV | 生产日期：  2015-05、 2015-07；  批号：  TN5044、TN5071 | 福建省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 101 | 软性亲水接触镜 | 苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司 | 苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司 | KT40 COLOR | 生产日期：  2015.06.24、2016.04.06、2015.06.24、2016.04.06、2016.04.06；  批号：  KVA06293K、KDD1604113B、KVA06293C、KHD1604111C、KCD1604112B | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 102 | 软性亲水接触镜 | 北京中智安泰科技有限公司 | UNI C&C Co.,Ltd. | GO COSMETIC | 批号：  GOC15101301 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 103 | 软性亲水接触镜 | 石家庄市财贸眼镜有限公司 | Visco Technology Sdn.Bhd. | SiHy Daily | 生产日期：  2015/02/12、2015/03/24、2015/05/11、2015/03/24、2015/03/26；  批号：  350592,349242,349248,349252 | 河北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 104 | 软性亲水接触镜 | 东港市鲭江眼镜有限公司旗舰店 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-7 | 生产日期：  20150910、2014/9、20140820、2015/3、20150320；  批号：  20150910、20140920、/、20150320、20150320 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 105 | 软水亲水接触镜 | 合肥新站区视可清眼镜经营部 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | 生产日期：  20150923；  批号：  H6B015AGZB、H6B016AGZH、H6B016AGZG、H6B015AGZJ | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 106 | 软性亲水接触镜 | 兰新电器综合市场远东眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | QQ38 | 生产日期：  20151006 、20151030 、20151004 、20150929；  批号：  J1501981 、J1502854 、J1401850 、J1502061 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 107 | 软性亲水接触镜 | 兰新电器综合市场海明眼镜旗舰店 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 彩色镜片 MC38 | 生产日期：  2016.01；  批号：  B16011401 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 108 | 软性亲水接触镜 | 天津乐恩思眼镜销售有限公司红桥分公司 | i-codi co.Ltd | Giselle（1片装） | 生产日期：  2015/02/12；  批号：  IE0212C5 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 109 | 软性亲水接触镜 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | DUEBA CONTACT LENS | Alamode | 生产日期：  2015.11.16；  批号：  DG91K041 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 110 | 软性亲水接触镜 | 宁德市博士眼镜有限公司 | 北京维视达康科技有限公司 | CSL-1 1片装 | 批号：  20140215 | 福建省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 111 | 软性亲水接触镜 | 太原市迎泽区克伟博雅眼镜经销部 | 博士伦有限公司 | 每日抛弃型 | 生产日期：  2015-05 、2015-05、 2015-06、 2015-07；  批号：  SDD152199、 SDD152142、 SDD152313 、SDD152539 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 112 | 软性亲水接触镜 | 合肥同达眼镜有限公司 | 博士伦有限公司 | 每日抛弃型 | 生产日期：  2015-07、2015-07、2015-08、2016-03；  批号：  SDD152539、SDD152556、SDD152513、SDD160152 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 113 | 软性亲水接触镜 | 西安曲江新区（大明宫）睛美眼镜行 | 海昌隐形眼镜有限公司 | COLORLIFE | 生产日期：  20141021、 20140919 、20140919、 20140919；  批号：  MMA1400130、 MMA1400066、 MMA1400109 、MMA1400114 | 陕西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 114 | 软性亲水接触镜 | 北京自然美光学有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 生产日期：  20160505；  批号：  20160505 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 115 | 软性亲水接触镜 | 北京自然美光学有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-7 | 生产日期：  20160503；  批号：  20160503 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 116 | 软性角膜接触镜 | 北京尚迪妙瞳贸易有限公司海淀分公司 | Polytouch Co.,Ltd | FREE-FULL | 批号：  FPE03A1 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 117 | 软性亲水接触镜 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | X-Blue 1片/瓶 | 生产日期：  2016-3-2、2016-2-19、2016-4-12；批号：  XBPC2PF、XBPBJPF、XBPDCPF | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 118 | 软性亲水接触镜 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 亮明 1片/瓶 | 生产日期：  2016-2-19、2016-3-2、2016-4-12；批号：  LMPBJPF、LMPC2PF、LMPDCPF | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 119 | 软性亲水接触镜 | 兰新电器综合市场圣兵眼镜店 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 生产日期：  20150730；  批号：  20150730 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 120 | 软性亲水接触镜 | 太原市迎泽区视清眼镜经营部 | 海昌隐形眼镜有限公司 | JB | 生产日期：  20160109、 20151109 、20150604、 20141025、 20150604 、20151028、 20150604、 20150604 、20151111；批号：  J1503942、 J1502261 、J1503269、 J1401489Q 、J1501587 、J1502217 、J1402642 、J1502999、 J1502900 | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 121 | 软性亲水接触镜 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | UV38 | 生产日期：  20160306、20160302、20160202；批号：  J1503869、JMA00721、J1504811 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 122 | 软性亲水接触镜 | 合肥同达眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Focus | 生产日期：  20151212、20151127、20151204；批号：  G1510020 G1510909 G1509420 | 安徽省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 123 | 软性亲水接触镜 | 郑州市惠济区舒乐隐形眼镜销售部 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司（受托企业：江苏海伦隐形眼镜有限公司） | Realcon Color38 | 生产日期：  20150821、20150822、20150910、20150910、20150821、20150913、20150826、20151015、20150827、20150821；  批号：  H2B053ACKE、H1B042ACKB、H2B053ACKG、H8B027ACKK、H2B053ACKD、H1B042ACKC、H1BO42ACKA、H3B012ACKK、H3B012ACKD、H3BO12ACKI、H2B053ACKK | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 124 | 软性亲水接触镜 | 太原市迎泽区睛美眼镜经销部 | 永胜光学股份有限公司 | 美丽主张半年抛 | 生产日期：  20151029、 20151024、 20151030 、20151106 、20151027 、20151029 、20151106 、20151027 、20151030；批号：  D4B008AAAF、 D6B003AAAG 、D1B019AAAE 、D5B002AAAA、 D5B002AAAD 、D4B005AAAK、 D7B006AAAH、 D4B002AAAI 、D1B030AAAF | 山西省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 125 | 软性亲水接触镜 | 实瞳（上海）商贸有限公司 | SEED CO.,Ltd | 日抛球面镜 | 批号：  364B160541、3451091811、3451110511 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 126 | 软性亲水接触镜 | 郑州市惠济区睛美眼镜行 | DUEBA CONTACY LENS | Alamode | 生产日期：  2015.11.21、2015.10.02、2015.04.04、2015.04.24、2015.08.19、2015.10.02、2015.11.21；  批号：DG91K1044213、DG8911724213、DG81c244、DG82D1344214、DG87H0634201、DG8911724211、DG91K1044212 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 127 | 软性亲水接触镜 | 山东齐鲁同人眼镜有限公司潍坊分公司 | G&G CONTACT LENS | Monica | 生产日期：  2014.06.23、2014.07.10、2014.07.07、2014.06.30、2014.07.01、2014.07.02；  批号：  GX24f12a、GX25g01e、GX25f26c、GX25f19e、GX25f20e、GX25f23d | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 128 | 软性亲水接触镜 | 石家庄视邦近视斜弱视研究院配镜中心 | （台湾）昕琦科技股份有限公司 | 无 | 生产日期：  2015/12；  批号：  G16DCA6042、G16DCA6041、H15LCA6001、H15LCA6009、G16DCA6052、G16DCA6054 | 河北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 129 | 软性亲水接触镜 | 上海科利隐形眼镜有限公司 | 上海科利隐形眼镜有限公司 | CF | 生产日期：  20160508；  批号：  YJ1605002 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 130 | 软性亲水接触镜 | 北京市大唐鼎视眼睛护理产品有限公司 | 北京市大唐鼎视眼睛护理产品有限公司 | TC-A | 生产日期：  2016.02；  批号：  CA16021601 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 131 | 软性亲水接触镜 | 北京市大唐鼎视眼睛护理产品有限公司 | 北京市大唐鼎视眼睛护理产品有限公司 | TC-A | 生产日期：  2016.02；  批号：  CA16021801 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 132 | 软性角膜接触镜 | 成都市高新区得恩堂眼镜店 | 强生视力健商贸（上海）有限公司 | / | 生产日期：  2015-11-17、2015-05 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 133 | 卫康靓视软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区维盟隐形眼镜销售中心 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 润视 | 批号：  RSMl22WML05 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 134 | 软性角膜接触镜 | 博士伦眼镜恒茂梦时代店 | Johnson ＆ Johnson Vision Care Inc. （总代理：强生视力健商贸（上海）有限公司） | 日更换型 | 批号：  [3808940851]00001016、[3809040154]00000561、[3714340851]00000377 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 135 | 软性亲水接触镜 | 青田县绿洲眼镜城（普通合伙） | 上海卫康光学眼镜有限公司 | S型抛弃式 | 批号：  Wsp01W20、Wsp01W26、WS009W11、Wsp03W08、Ws010W08、Wsp03W07、WS011W20 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 136 | 软性亲水接触镜 | 鹰潭市月湖区新世纪眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | LA45 | 批号：  0.000511148 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 137 | 软性角膜接触镜 | 重庆宝光眼镜公司宝源眼镜店 | Johnson.& Johnson Vision Care Inc. 代理：强生视力健商贸（上海）有限公司 | 6片装 | 生产日期：  2015-02-11、2015-12-04、2015-06-11；  批号：  L002LF3259、L002T3G0Y6、L002T3G0XD、 L002P6V22V | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 138 | 软性亲水接触镜 | 荆门市大光明眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 抛弃型 | 生产日期：  20150811、20151124、20150816；批号：  G1505486、G1509894、G1507294 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 139 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区聚龙眼镜销售部 | 永胜光学股份有限公司代理：海昌隐形眼镜有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | 生产日期：  20150923、20150924；  批号：  H3B127AGIA、H3B128AGID、H3B129AGIH | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 140 | 软性亲水接触镜 | 宁波市江东宝厚眼镜有限公司世纪东方分公司 | 中国台湾精华光学股份有限公司代理：上海帝康光学产品商贸有限公司 | 渐变焦 | 生产日期：  2015-03、2015-06  批号：  115111/FDFWBC115100、115111/FDFUEW | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 141 | 软性亲水接触镜 | 鹰潭市月湖区非凡依然眼镜经营部 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | X-Blue | 生产日期：  2015-6-17、2015-10-16、2015-10-31、2015-7-19、2015-5-19；  批号：  XB0F17J0G15、XB0J16JPB18、XB0J31JPB18、XB0E19J0E29、XB0G19J0107 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 142 | 软性角膜接触镜 | 斯泽塔塞眼镜商贸（上海）有限公司宁波中山东路分公司 | Johnson＆Johnson Vision Care lnc. 售后：强生视力健商贸（上海）有限公司 | / | 批号：[3808500758]00000151；[3808660650]00000229；[3806970355]0000030 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 143 | 软性亲水接触镜 | 成都精华眼镜有限公司 | Bausch ＆ Lomb Incorporated 售后：北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 日抛型 6片装 | 生产日期：  2015-06、2015-06、2016-02出厂批号：  W52030551、W62002475、W62009118 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 144 | 软性亲水接触镜 | 成都精华眼镜有限公司 | Bausch ＆ Lomb Incorporated 售后：北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 每日抛弃型 | 生产日期：  2015-10、2016-03；  批号：  SDD152781、SDD152741、SDD160158 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 145 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区视清眼镜经营部 | CooperVision Manufacturing Limited | CooperFlex Premium | / | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 146 | 软性角膜接触镜 | 成都精益眼镜有限公司 | Johnson ＆ Johnson Vision Care Inc. 售后服务机构：强生视力健商贸（上海）有限公司 | 2周更换 6片装 | 生产日期：  2015-10-18、2016-01-21；  产品编号：  L002V677HK、L002S8J6CX、L002S331R9、L002S331S6 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 147 | 软性角膜接触镜 | 重庆宝光眼镜有限公司 | Johnson & Johnson Visim Care Inc. 总代：强生视力健商贸（上海）  有限公司 | 2周更换 | 生产日期：  2015-06-11、2016-01-10、2016-03-03、2016-03-05，  批号：  L002P6V23M、L002TQM5TG、L002WIN3RK、L002W255D5 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 148 | 软性亲水接触镜 | 成都精益眼镜有限公司 | Cooper Vision Inc 代理人：库博光学产品贸易（上海）  有限公司 | Enfilcon DK 100 Aspheric | 批号：  11410000001004、11410500003012、11410500012012、  11410500004024 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 149 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区通达眼镜商行 | Oculus Private Limited 代理人：上海菲士康隐形眼镜  有限公司 | FreshKon 1-Day® Alluring Eyes（Etafilcon A） | 批号：  TG098083、RL188200R、RK308091 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 150 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区通达眼镜商行 | 美国 Cooper Vision Inc 代理人：库博光学产品贸易（上海）有限公司 | Proclear 1 day | 生产日期：  2015-10、2015-07；  批号：  116988000030120006、116985000010320599、116988000010040877 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 151 | 软性亲水接触镜 | 成都市高新区得恩堂眼镜店 | Baush ＆ Lomb Incorporated 代理：博士伦（上海）贸易  有限公司 | 每日抛弃型 | 生产日期：  2015-10；  批号：  SDD152 T56、 W32059620 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 152 | 软性亲水接触镜 | 江西睛美光学有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 批号：  -1.98528E-07 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 153 | 软性亲水接触镜 | 江西睛美光学有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 3C+ | 批号：  -1.9848E-05 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 154 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区聚龙眼镜销售部 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 月抛型 | 生产日期：  2015-8-8、20141026-2015-7-6；批号：  YP007W06、YPN10W26 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 155 | 软性亲水接触镜 | 杭州加美科技有限公司 | （台湾）加美光学股份有限公司（代理商：杭州加美科技  有限公司） | 加美 | 批号：  GI7010、GZX008、GI8001 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 156 | 软性亲水接触镜 | 杭州加美科技有限公司 | 加美光学股份有限公司（台湾）（代理商：杭州加美科技  有限公司） | 绮美 | 生产日期：  20150522、20150724、20151026、20151110、20141222；  批号：  MHZ001、MI5001、MIY009、MIX021、MI7021、MI5029 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 157 | 软性亲水接触镜 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司第二十二连锁店 | Baush & Lomb Incorporated （代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | nesofilcon A | 生产日期：  2015-04、2015-11、2014-12；  批号：  BT0152110、BT0152667、W47215070 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 158 | 软性亲水接触镜 | 孝感市城区视佳医城站路眼镜店 | （中国台湾）精华光学股份有限公司（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 彩色日抛 Daily Disposable | 批号：  214066、214245、214081、DH5129 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 159 | 软性亲水接触镜 | 青山湖区恒茂梦时代广场宝岛眼镜店 | Bausch ＆ Lomb Incorporated 代理：北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 半年抛 | 生产日期：  2015-02、2015-01、2014-11、2015-12、2015-12、2015-04、2015-08、2015-11、2015-10  批号：  Y51901065、Y51900629、Y41910780、S38160037、S38160051、S38160019、S38152005、S38152262、S38152388、S38152368 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 160 | 软性接触镜 | 随州市精益眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 55UVP | 生产日期：  20160227、20160116、20151223；批号：  G1512074、G1511354、G1510942 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 161 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区视清眼镜经营部 | 海昌隐形眼镜有限公司 | MQ38 | 生产日期：  20150429、20140725、20150506、20140725、20150305、20150509、20140716、20150604、20141210、20150311、20150604、20140827；  批号：  J1401645、J1401410、J1402753、J1401198、J1402798、 J1402930 、J1401620、J1501400、J1402112、J1402678、J1501571、J1401916 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 162 | 海昌软性亲水接触镜 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司第十三连锁店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 抛弃型 | 生产日期：  20160125、20151022、20151212；批号：  G1511917、G1509120、G1511228 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 163 | 海昌水润软性亲水接触镜（季抛） | 重庆市涪陵区兴佳利眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | JE | 生产日期：  20151217、20151207；  批号：  J1402066、J1503556、J1503805、J1504244、J1503509 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 164 | 软性亲水接触镜 | 雪龙眼镜（宁波）有限公司 | 雪龙眼镜（宁波）有限公司 | B-S型 | 生产日期：  20150907、20160520、20160523；批号：  150907B、160520B、160523B | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 165 | 软性亲水接触镜 | 江西睛美光学有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Rcalcon Color 38 | 生产日期：  20160121、20160122、20160120；批号：  27A0429FL、27A0829FL、27A1229FL、27A1629FL、27A2029FL | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 166 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区维盟眼镜销售中心 | 海昌隐形眼镜有限公司 | X-VlSlON月抛型 | 生产日期：  20150525、20151007、20150704、20150714、20150915、20150811、20150905、20151014、20151016；批号：  G1502409、G1506117、G1503409、G1506451、G1508221、G1506291、G1506467、G1508562、G1508564 | 湖南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 167 | 软性亲水接触镜 | 鄂州市同仁眼镜店 | 永胜光学股份有限公司代理人和售后服务机构：海昌隐形眼镜有限公司 | 海昌半年抛 | 生产日期：  2015.04.26、2015.04.29、20150908、2015.04.27、2015.04.24、20150908、2015.04.29、2015.04.22、20150909、2015.04.22；  批号：  D1B002AAAD、D2B004AAAC、D2B011AAAE、D31302202、D11302904、D21302604、D21302803、D21302204、D21302807、D11301206 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 168 | 软性亲水接触镜 | 青田县王立眼镜经营部 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Focus | 生产日期：  20150703、20151017、20150726；批号：  G1503395、G1505302、G1508648 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 169 | 软性亲水接触镜 | 重庆市万州区佳芸眼镜店 | 江苏海伦隐形眼镜有限公司委托企业：海昌隐形眼镜有限公司 | Moist | 生产日期：  20150416、20150316、20150604、20150604、20150504、20150204、20150321；  批号：G1501597、G1407765 、1505372、G1505957 、G1504789 、G1407927 、G1407164 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 170 | 软性亲水接触镜 | 重庆睛世眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | X-VISION月抛型 | 生产日期：  20151021、20150618、20151016、20150704、20150911、20151120、20141029、20151118、20150919；批号：  G1509372、G1504308、G1508654、G1504558、G1508429、G1510203、G1405075、G1510615、G1508599 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 171 | 软性亲水接触镜 | 青山湖区视力通百眼镜超市 | 海昌隐形眼镜有限公司 | UV-Block | 生产日期：  20151101、20151111、20151021、20151104、20151025、20151120；批号：  J1401981、J1503362、J1502105、J1502911、J1502110、J1503753 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 172 | 软性亲水接触镜 | 雪龙眼镜（宁波）有限公司 | 雪龙眼镜（宁波）有限公司 | B-S型 | 生产日期：  20150907、20150914、20160520；批号：  150907B、150914B、160520B | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 173 | 软性亲水接触镜 | 北碚区今立见眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | JE | 生产日期：  20151107、20151106、20150814、20150829、20150729、20151107、20150618、20151101、20150823；批号：  J1502477、J1502636、J1501342、J1502958、J1500881、J1502477、J1502618、J1401981、J1501249 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 174 | 软性亲水接触镜 | 上海菲士康隐形眼镜有限公司 | Oculus Private Limited | FreshKon® 58 UV Soft Contact Lens | 批号：  TD03150303、TG02150513 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |