## 光伏部分
附件7
发电设备安全情况报送表（光伏部分）
填报单位： 填报时间： 联系人： 联系电话：
序号 | 电厂名称 | 调度名称 | 机组类型 | 逆变器类型及功率（MW） | 故障 （缺陷）简述 | 故障 （缺陷） 设备名称 | 故障 （缺陷） 部件分类 | 故障 （缺陷）发现时间 | 故障 （缺陷） 设备型号 | 故障 （缺陷） 设备制造厂商 | 故障 （缺陷）原因类别 | 故障 （缺陷） 原因分析 | 整改措施 | 有关建议 | 备注
1
2
3
…
填报说明：1.统计范围为2016年1月1日至2018年12月31日，造成（或可能造成）光伏电站全场停运或逆变器停运2天及以上事故事件、主要设备（包括组件、箱变、主变、开关站等）损坏（组件损坏1MW及以上）的重要缺陷，不包括场内集电线路和用户自建送出线路故障和缺陷； 2.机组类型分为单晶硅、多晶硅及其他； 3.故障（缺陷）部件分类：组件包括背板、边框、电池片；逆变器包括IGBT和其他等，其他设备按照故障（缺陷）部位填写； 4.故障（缺陷）原因类别包括设计原因、设备质量、安装调试、运行维护、检修质量、设备老化、家族缺陷/批次性缺陷和其他。