## 生物质发电部分
附件8
发电设备安全情况报送表（生物质发电部分）
填报单位： 填报时间： 联系人： 联系电话：
序号 | 电厂名称 | 机组编号 | 机组类型 | 机组 容量（MW） | 故障 （缺陷）简述 | 故障 （缺陷） 设备名称 | 故障 （缺陷） 设备分类 | 故障 （缺陷） 发现时间 | 故障 （缺陷） 设备型号 | 故障 （缺陷） 设备制造厂商 | 故障 （缺陷） 原因类别 | 故障 （缺陷） 原因分析 | 整改措施 | 有关建议 | 备注
1
2
3
...
填报说明： 1.统计范围为2016年1月1日至2018年12月31日，造成（或可能造成）非停及以上事故事件，导致（或可能导致）人身伤亡事故、主要设备损坏的重要故障（缺陷）； 2.机组类型分为高温超高压再热机组、高温超高压机组、高温高压机组、中温次高压机组和其他； 3.故障（缺陷）设备分类包括汽轮机、锅炉、发电机、引风机、送风机、给水泵、循环水泵、凝结水泵、变压器、升压站和其他； 4.故障（缺陷）原因类别包括设计原因、设备质量、安装调试、运行维护、检修质量、设备老化、家族缺陷/批次性缺陷和其他。