附件2（略）

附件3（略）

附件4

狂犬病灭活疫苗（r3G株）等4种兽药产品说明书

和内包装标签

一、狂犬病灭活疫苗（r3G株）说明书和内包装标签

（一）狂犬病灭活疫苗（r3G株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  狂犬病灭活疫苗（r3G株）

商品名

英文名  Rabies Vaccine, Inactivated （Strain r3G）

汉语拼音  Kuangquanbing Miehuoyimiao （r3G Zhu）

【主要成分及含量】  含灭活的狂犬病病毒r3G株，灭活前病毒含量应为108.2FFU/ml。

【性状】  淡粉色液体，久置可形成易摇散的沉淀。

【作用与用途】  用于预防犬狂犬病。免疫期为12个月。

【用法与用量】  腿部肌肉注射。3月龄以上的犬，每只1ml（含1头份）。接种后30～60日采血测定狂犬病病毒抗体，如抗体水平低于0.5IU/ml，及时加强接种1次，以后每12个月接种1次。

【注意事项】  （1）本疫苗仅用于接种健康犬。

（2）使用前应充分摇匀并使疫苗恢复至室温（15～25℃）。

（3）疫苗开瓶后限1次用完。

（4）如果发现疫苗瓶有裂纹、标签不清、混浊或有异物均不可使用。

（5）如需接种怀孕犬应采取防护措施，以避免机械性流产。

（6）用过的疫苗瓶、器具和稀释后剩余的疫苗进行消毒处理。

【规格】  （1）1 ml/瓶 （2）2ml/瓶 （3）5 ml/瓶 （4）10 ml/瓶

【包装】  （1）10瓶/盒  （2）20瓶/盒

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）狂犬病灭活疫苗（r3G株）内包装标签

兽用

狂犬病灭活疫苗（r3G株）

1（2、5、10）ml /瓶                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防犬狂犬病。免疫期为12个月。

【用法与用量】  腿部肌肉注射。3月龄以上的犬，每只1ml（含1头份）。接种后30～60日采血测定狂犬病病毒抗体，如抗体水平低于0.5IU/ml，及时加强接种1次，以后每12个月接种1次。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条说明书和内包装标签

（一）山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条

商品名称：

英文名称：Contagious caprine pleuropneumonia antibody detect strips

汉语拼音：ShanyangChuanranxingxiongmofeiyan Kangti Jiance Shizhitiao

【主要组成成份】

| 1 | 检测试纸条（含滴管） | 40份/盒 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 一次性卫生手套 | 1包/盒 |
| 3 | 说明书 | 1份/盒 |

【作用与用途】用于检测山羊血清中山羊传染性胸膜肺炎抗体。

【用法与判定】

1  用法

1.1  采用全血分离血清（以2000～3000r/min离心5～15分钟，或2~8℃过夜自然析出）作为检测样本。

1.2  撕开铝箔包装袋，取出检测卡，放于平整﹑干净的台面上。

1.3  采用配套滴管吸取已采集的样本，缓慢﹑逐滴的准确滴加3滴到有“S”标记的加样孔内。见图1。

1.4  样品滴加操作完成后，室温下放置5～10分钟，判定检测结果。

图1  加样示意图

2  判定

2.1  阳性（+）：质控线（C线）显色，检测线（T线）肉眼可见，无论颜色深浅均判为阳性。

2.2  阴性（-）：质控线（C线）显色，检测线（T线）不显色，判为阴性。

2.3  无效：质控线（C线）不显色，无论检测线（T线）是否显色，该检测试纸条均判为无效。

图2  结果判定

【注意事项】  （1）实验前检查铝箔袋是否破损，如破损则不能使用，以免影响检测结果。

（2）铝箔袋打开后请立即使用以免环境湿度影响检测试纸条的使用效果。

（3）本试纸条不可重复使用。

（4）试验完毕后，试纸条和滴管需进行收集处理。

【规格】  40份/盒。

【贮藏与有效期】  4～30℃保存，有效期为16个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条标签

山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条外包装标签

山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条

兽用非处方药

40份/盒                                        批准文号：

批   号：

有效期至：

【用法与用量】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  4～30℃保存，有效期为16个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

- 山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条内包装标签

兽用非处方药

1份/袋                                         批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与用量】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  4～30℃保存，有效期为16个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

三、口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒

商品名  无

英文名 Competitive ELISA Diagnostic Kit for Antibodies of Serotype O Foot-and-mouth Disease Virus

汉语拼音  Koutiyi Bingdu O Xing jingzheng ELISA Kangti Jiance Shijihe

【主要成份与含量】

所有试剂保存于2~8℃，兽用制剂。

| 组分名称 | 规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 酶标反应板 | 5块/盒 | 2块/盒 |
| O型酶标抗体工作液 | 30 ml | 12 ml |
| 阳性血清 | 500 µl | 500 µl |
| 阴性血清 | 500 µl | 500 µl |
| 样品稀释液 | 37 ml | 15 ml |
| 25×浓缩洗涤液 | 60 ml | 30 ml |
| 底物溶液 | 30 ml | 12 ml |
| 终止液 | 30 ml | 12 ml |

【性状】

试剂盒应密封完好，组分齐全，无破损，无渗漏。其中∶

（1）酶标反应板 96孔微孔板，孔底光洁、透明、无裂纹，铝箔袋包装密封完好，装量为2块/盒或5块/盒，1盒。

（2）阳性血清 呈淡黄色澄清液体，装量为500µl/管，1管。

（3）阴性血清 呈淡黄色澄清液体，装量为500µl/管，1管。

（4）O型酶标抗体工作液 呈橙色澄清液体，装量为12ml/瓶或30ml/瓶，1瓶。

（5）样品稀释液 澄清透明液体，装量为15ml/瓶或37ml/瓶，1瓶。

（6）25×浓缩洗涤液 呈无色、透明溶液（2～8℃保存时有结晶析出，微热融化），装量为30ml/瓶或60ml/瓶，1瓶。

（7）底物溶液 为棕色瓶装，无色，透明，装量为12ml/瓶或30ml/瓶，1瓶。

（8）终止液 无色，透明液体，装量为12ml/瓶或30ml/瓶，1瓶。

【作用与用途】

用于检测牛、羊、猪等动物血清中口蹄疫O型病毒抗体。

【用法与判定】

1. 用法

1.1 试剂准备（现用现配）

1×洗涤液，用去离子水稀释试剂盒配备的25倍浓缩液。

1.2 操作步骤

◆ 根据不同的需要进行布局，选择下图中的一种布局来设定相应的检测目的。图1.抗体测定检测10份样品布局；图2.抗体测定检测20份样品布局。

图1 检测10份血清样品布局图

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C D E F G H | S1 1∶8 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | + 1∶32 | - 1∶8 |
|  | 1∶16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶64 | 1∶16 |
|  | 1∶32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶128 | 1∶32 |
|  | 1∶64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶256 | 1∶64 |
|  | 1∶128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶512 | 对 照 |
|  | 1∶256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶1024 |  |
|  | 1∶512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶2048 |  |
|  | 1∶1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶4096 |  |

+∶阳性血清；-：阴性血清

图2 检测20份血清样品布局图

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C D E F G H | S1 1∶8 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | + 1∶32 | - 1∶8 |
|  | 1∶16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶64 | 1∶16 |
|  | 1∶32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶128 | 1∶32 |
|  | 1∶64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶256 | 1∶64 |
|  | S11 1∶8 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | 1∶512 | 对 照 |
|  | 1∶16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶1024 |  |
|  | 1∶32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶2048 |  |
|  | 1∶64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1∶4096 |  |

+∶阳性血清；-：阴性血清

◆ 稀释血清

建议在血清稀释板上按照实验需求稀释血清，之后整体移至包被板酶标反应板中。

在血清稀释板中，以60μl/孔的量用样品稀释液2倍连续稀释血清，被检血清在第1~10列从1∶4（即A1~A10孔，90μl样品稀释液加30μl被检血清）稀释至1∶512；在第11列稀释阳性对照血清，方法同稀释待检血清；在第12列稀释阴性对照血清，从A12~D12，方法同稀释待检血清；E12~H12为空白对照（仅为样品稀释液）。

本方法是竞争ELISA方法，当稀释血清移至反应板后，再加入等量的酶标抗体工作液，此时血清的稀释度加倍，被检血清稀释梯度从1∶8到1∶1024，由于阳性对照血清已经预先做了1∶4倍稀释，其稀释梯度从1∶32到1∶4096。

◆ 加样  将稀释板内血清整体平移至酶标反应板中，每孔50μl；随后给所有反应孔加50μl O型酶标抗体工作液，轻轻震荡，37℃反应30分钟。

◆ 洗涤  取出酶标反应板，将其甩干，用洗涤液洗涤3~5次，300μl/孔，在吸水纸上甩干。

◆ 显色  每孔加入底物溶液50μl，于37℃温箱静置避光反应12±1分钟。

◆ 读值  在酶标仪OD450nm波长处，测定酶标板的每孔光吸收值。

1.3 试验认可标准

酶标抗体对照孔的OD450nm值应≥1.0；阴性对照血清抗体效价应小于1∶8；阳性对照抗体效价应在1∶512~1∶2048滴度范围内。

1.4 结果计算 在酶标仪OD450nm波长处，测定酶标板的每孔光吸收值，求出O型酶标抗体对照孔的平均OD450nm值。

1.5 血清抗体效价的判定

以O型酶标抗体对照平均OD450nm值的60%为临界值，被检血清OD450nm值大于临界值的孔为阴性孔，小于等于临界值的孔为阳性孔。某份血清系列稀释中，阳性孔的最高稀释倍数为被检血清的抗体效价。若临界值处于两个稀释孔OD450nm值之间，抗体效价取相邻阳性孔和阴性孔稀释倍数的对数中间值，如处于1∶64(log10的对数值为1.8)与1∶128(log10的对数值为2.1)之间，则判定该份血清的抗体效价为1∶90(log10的对数值为1.95)。

2. 判定

当被检血清效价大于等于1∶64时，为口蹄疫O型抗体阳性；

当被检血清效价小于等于1∶32时，为口蹄疫O型抗体阴性；

当被检血清效价介于1∶32~1∶64时，为可疑，需重新测定。若仍在此范围，则判为阴性。

【注意事项】

（1） 认真阅读并遵循说明书。

（2） 处理样品和操作试剂盒的地方禁止饮食和吸烟。

（3） 底物溶液和终止液对皮肤有刺激性，需小心操作。

（4） 避免底物溶液被强光照射，或接触到氧化剂。

（5） 本试剂盒所有试剂一律2~8℃保存。所有试剂使用前恢复至室温20~25℃；使用后再放回2~8℃。

（6） 小心操作防止试剂盒成分被污染。

（7） 用过的材料在弃去前要进行无害化处理。

（8） 不要使用过期的试剂盒组分；禁止非同批试剂盒组分混用。

（9） 若酶标反应板上的封口膜已损坏或膨胀，请勿使用。

（10） 严格按照操作程序，仔细地吸液、计时、充分洗涤，保持精确和准确，这样将获得最佳检测结果。

【规格】 2×96孔/盒、5×96孔/盒。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】 中国农业科学院兰州兽医研究所

仅供兽医诊断使用

（二）口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒

2×96孔/盒、5×96孔/盒                                 批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】用于检测牛、羊、猪等动物血清中口蹄疫O型病毒抗体。

【用法与判定】详见说明书。

【贮藏与有效期】2～8℃保存，有效期为12个月。

【生产企业】中国农业科学院兰州兽医研究所

仅供兽医诊断使用

酶标反应板                           兽用

96孔/板                                                批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

O型酶标抗体工作液                          兽用

12 ml/瓶、30ml/瓶                                    批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

样品稀释液                              兽用

15 ml/瓶、37ml/瓶                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

阳性血清                               兽用

500μl/管                                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

阴性血清                              兽用

500μl/管                                                     批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

25×浓缩洗涤液                           兽用

30ml/瓶、60ml/瓶                                             批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

底物溶液                            兽用

12ml/瓶、30ml/瓶                                            批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

终止液                               兽用

12ml/瓶、30ml/瓶                                             批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2～8℃保存，有效期为12个月。

仅供兽医诊断使用

四、猪细小病毒病灭活疫苗（SC1株）说明书和内包装标签

（一）猪细小病毒病灭活疫苗（SC1株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  猪细小病毒病灭活疫苗（SC1株）

商品名  无

英文名  Porcine Parvovirus Disease Vaccine， Inactivated（Strain SC1）

汉语拼音 Zhu Xixiaobingdubing Miehuoyimiao（SC1 Zhu）

【主要成分与含量】  本品每毫升含灭活前猪细小病毒SC1株病毒≥106.5TCID50。

【性状】  乳白色乳剂。

【作用与用途】  用于预防猪细小病毒病。免疫期为6个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。后备母猪配种前1个半月接种1次，间隔14日再接种1次，2.0ml/次；经产母猪于产前30日接种1次，2.0ml。

【注意事项】

（1） 疫苗贮藏及运输过程中严防冻结。

（2） 使用前应仔细检查包装，如发现破损、标签残缺、文字模糊、过期失效和未在规定温度下保存等异常情况时则禁止使用。

（3） 接种猪必须健康，凡体质瘦弱、有病、食欲不振者、术后未愈者，严禁使用。

（4） 注射器具应严格消毒。

（5） 开启后8小时内用完。

（6） 废弃疫苗瓶及残余物应煮沸或焚烧处理。

（7） 若发生过敏应激反应，用抗应激药物肾上腺素等皮质激素处理。

【不良反应】  个别猪接种后可能出现注射部位肿胀、体温升高，减食或停食1～2日，然后逐渐恢复。

【规格】  （1）4ml/瓶 （2）8ml/瓶（3）20ml/瓶 （4）40ml/瓶 （5）100ml/瓶

【包装】

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）猪细小病毒病灭活疫苗（SC1株）内包装标签

猪细小病毒病灭活疫苗（SC1株）

兽用

4（8、20、40、100）ml/瓶                          批准文号：

批    号：

有效期至：

【作用与用途】  用于预防猪细小病毒病。免疫期为6个月。

【用法与用量】  颈部肌肉注射。后备母猪配种前1个半月接种1次，间隔14日再接种1次，2.0ml/次；经产母猪于产前30日接种1次，2.0ml。

【贮藏与有效期】  2～8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用